## 空调清单
序号 | 物品名称 | 产品型号 | 规格及技术要求 | 备注 | 数量 | 招标控制价/元（含13%税）
1 | 1.5P挂式空调 | KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3 | 变频；能效等级：3级；电压：220V；冷媒类别：R32；“智能+可控”电辅助加热；制冷量/制热量：3500W/4600W（5600W）；室内机运行噪音： 35dB；室外机运行噪音：51dB；配管长度：3米 | 1、随机附件： 遥控器、说明书、原配管 2、免费提供室外机支架 | 1台 | 2680
2 | 2P挂式空调 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3JY01 | 变频；能效等级：3级；电压：220V；冷媒类别：R32；“智能+可控”电辅助加热；制冷量/制热量：5000W/6300W（7500W）；室内机运行噪音： 31-40dB；室外机运行噪音：54dB；配管长度：3米 |  | 1台 | 5500
3 | 2P柜式空调 | KFR-50LW/(50536)FNhAa-B3JY01 | 变频；能效等级：3级；电压：220V；冷媒类别：R32；“智能+可控”电辅助加热；制冷量/制热量：5000W/6300W（7500W）；室内机运行噪音： 31-40dB；室外机运行噪音：54dB；配管长度：3米 |  | 1台 | 5500
4 | 3P柜式空调 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 定频；能效等级：3级；电压：220V；冷媒类别：R32；“智能+可控”电辅助加热；制冷量/制热量：7350W/8050W（9950W）；室内机运行噪音： 35-42dB；室外机运行噪音：≤56dB；配管长度：4米 |  | 1台 | 6600
5 | 5P柜式空调 | RF12WQ/NhB-N3JY01 | 定频；能效等级：3级；电压：380V；冷媒类别：R32；“智能+可控”电辅助加热；制冷量/制热量：12010W/12800W（16000W）；室内机运行噪音： 46-52dB；室外机运行噪音：≤60dB；配管长度：4米 |  | 1台 | 9000
合计 | [5 empty] | 29280
注： 1、以上空调生产日期必须为2024年1月1日之后的。 2、以上空调报价中包含安装费、调试费、室外机支架费用、包装箱内原装铜管、水管、内外机连接线等费用，超出原包装所用辅材按实际使用数量另行收费。 3、质保期内中标供应商必须负责对货品进行每年至少一次的免费维护保养及更换配件。

## 维修项目清单
维修项目清单
维修项目 | 1-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹
| 金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | 金额（元）
换室内机面板 | 130 | 170 | 230 | 270
换室内机底座 | 110 | 110 | 70 | 70
换室内机开关组件 | 30 | 60 | 70 | 70
换室内风机 | 170 | 230 | 270 | 370
换室内风机电容 | 10 | 10 | 15 | 15
换室内机排水盘 | 90 | 110 | 130 | 210
换室内机变压器 | 60 | 70 | 90 | 90
换室内机接线端子 | 30 | 30 | 40 | 60
换室内机保险管 | 2 | 2 | 2 | 2
换室内机排水管 | 30 | 30 | 30 | 30
换室内机控制板 | 170 | 290 | 310 | 330
换室内机电控板 | 290 | 290 | 330 | 330
换室内机电源线 | 90 | 90 | 130 | 130
换室内机温度传感器 | 60 | 30 | 30 | 30
换室内机电加热器 | 130 | 160 | 300 | 330
服务费 | 以上更换配件90/次
拆机 | 100 | 130 | 150 | 220
装机 | 100 | 130 | 150 | 220
充氟 | 120 | 150 | 180 | 260
管线/米 | 90 | 110 | 130 | 150
打混凝土孔（φ8） | 100 | 100 | 100 | 100
遥控器 | 80 | 80 | 80 | 80
清洗内机（含过滤网） | 50 | 60 | 60 | 60
清洗外机 | 30 | 40 | 40 | 40
检修空调 | 30 | 30 | 30 | 30
小计 | 2102 | 2512 | 2967 | 3497
合计 | 11168
注：1、该清单报价为含税送货价； 2、该清单范围外维修维护、耗材配件视实际情况双方协商进行结算。