## Sheet1
市民中心消防系统维修工程领材料采购清单（附件1）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（控制价） | 含税合价（含13税）
1 | 疏散指示灯 |  | 套 | 2121 | 77.36 | 164080.56
2 | 消防水泵控制柜 |  | 只 | 4 | 14507.19 | 58028.76
3 | 集中电源 | 4回路 | 只 | 14 | 3385 | 47390
4 | 广播分配盘 | GST-GBFB-200/MP3 | 台 | 1 | 1450.71 | 1450.71
5 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 台 | 3 | 3048.44 | 9145.32
6 | 火灾报警控制微 机CRT彩色显示 装置安装 | 1、硬件：工控电 脑/ （2U机架式、网口 、6串口）系统win 10,处理器I7,内存 8G,硬盘512G固态 | 台 | 2 | 7253.59 | 14507.18
7 | 压力传感器 | QBE2002- P10，消火栓、喷 淋、水炮等管网压 力采集 | 支 | 15 | 1015.49 | 15232.35
8 | 液位传感器 | SIN- P260，0~7m量程 | 支 | 5 | 628.64 | 3143.2
9 | 电流互感器 | TEB- AI1B1配互感200： 5，输出4- 20ma/每相配1组 | 台 | 30 | 406.19 | 12185.7
10 | 电压互感器 | RTU307C | 台 | 10 | 408.13 | 4081.3
11 | 风机多线控制电 缆 | ZR-RVV 4*1.5 | 米 | 2177.175 | 5.87 | 12780.0173
12 | 第三方通信集成 卡 | GST-INET-03 | 台 | 1 | 2725 | 2725
13 | 数据采集模块 | RTU6103A | 套 | 15 | 2011.66 | 30174.9
14 | 排烟风机控制箱 |  | 台 | 12 | 193.43 | 2321.16
15 | 卷帘控制箱 | FJK-SD-YL001 | 台 | 186 | 562.87 | 104693.82
16 | 事故照明EPS | 5KW | 套 | 30 | 5319.29 | 159578.7
17 | 贮存容器规格 155L检测 |  | 套 | 13 | 1257.29 | 16344.77
18 | 无管网气体灭火 装置 | 120L | 套 | 8 | 14507.19 | 116057.52
19 | 报警联动一体机 3200点 | JB-QG-GST5000H | 台 | 2 | 19342.92 | 38685.84
20 | 七氟丙烷灭火剂 |  | 公斤 | 13 | 101.55 | 1320.15
| 合计: |  |  |  |  | 813926.95