建安部分最高限价表

项目名称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道镇 9MW 渔光互补二期项目 项目编号：YZZYJYGFCG202402 号

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 发电设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏发电设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏电池组件635Wp 单晶硅 | 块 | 16176 | 51.2 | 828211.2 |  |
|  | 固定支架 | t | 350 | 1802.22 | 630777 |  |
| 2 | 汇流及变配电设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 组串式逆变器 300kW |  | 30 | 2560.26 | 76807.8 |  |
|  | 逆变器支架钢结构 |  | 2.16 | 1623.25 | 3506.22 |  |
|  | 箱式变压器（干式） SCB-2500 | 台 | 3 | 8497.39 | 25492.17 |  |
|  | 箱式变压器（干式） SCB-2000/10 | 台 | 1 | 8497.39 | 8497.39 |  |
|  | 数据采集器 | 台 | 4 | 1560 | 6240 |  |
| 3 | 集电线路 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏电缆 H1Z2Z2-K-DC1500V-1×4mm2 | km | 20 | 3888 | 77760 |  |
|  | 电力电缆 ZRC-YJLHY-1.8/3kV-3*185 | km | 2 | 10375.6 | 20751.2 |  |
|  | 电缆保护管 镀锌钢管 DN100 | km | 0.1 | 82298.3 | 8229.83 |  |
| 热镀锌钢制梯形架 100× 100 |  | km | 0.6 | 108000 | 64800 |  |
|  | 防火堵料 | t | 2 | 12187.4 | 24374.8 |  |
|  | 防火涂料 | t | 0.5 | 42310.21 | 21155.105 |  |
| 4 | 接地 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏组件接地 BV-1*6 接 地线 | km | 2 | 11607.8 | 23215.6 |  |
|  | 逆变器接地 BV-1*25 接 地线 | km | 0.1 | 23007.8 | 2300.78 |  |
|  | 水平接地极 热镀锌扁钢 -50×5 | km | 3 | 20760 | 62280 |  |

|  | 垂直接地极 ∠50×5×5， L=2500 | 根 | 20 | 722.59 | 14451.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 分系统调试 |  |  |  |  |  |
|  | 发电子方阵系统调试 | 子方阵 | 5 | 33576.19 | 167880.95 |  |
| 6 | 发电场电气整套启动调试 |  |  |  |  |  |
|  | 发电场电气整套启动调试 | 项 | 1 | 54098.69 | 54098.69 |  |
| 二 | 升压站变配电设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电装置设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏进线柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A 25kA |
|  | PT柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A 25kA |
|  | 计量柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A 25kA |
|  | SVG 柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A 25kA |
|  | 光伏并网柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A 25kA |
|  | 进线隔离柜 | 面 | 2 | 3860.33 | 7720.66 | KYN28A-12 630A |
| 2 | 无功补偿系统设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 无功补偿装置 （SVG 10kV ±1MVar) | 套 | 2 | 3775.73 | 7551.46 |  |
| 3 | 电力电缆敷设 |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | km | 2 | 19946 | 39892 | FS-YJLHY23- 8.7/15-3 × 120， 3x240，3x300 |
|  | 10kV 电缆终端 | 套 | 16 | 469.85 | 7517.6 |  |
|  | 10kV 电缆中间接头 | 套 | 16 | 560.78 | 8972.48 |  |
|  | 送出线路 | km | 0.5 | 12969.5 | 6484.75 | ZRC-YJV22- 8.7/10kV 3×240 |
|  | 10kV 电缆终端 | 套 | 4 | 485.44 | 1941.76 |  |
|  | 电缆保护管钢管 | m | 70 | 27.58 | 1930.6 |  |
|  | 电缆保护管钢管 | m | 50 | 121.9 | 6095 |  |
|  | CPVC φ 100 | m | 15 | 62.14 | 932.1 |  |
|  | 防火涂料 | kg | 15 | 42310.21 | 634653.15 | D60-3 过氯乙烯 |
|  | 防火有机堵料 | kg | 15 | 15.69 | 235.35 | DFD-Ⅲ |
|  | 防火无机堵料 | kg | 15 | 10.69 | 160.35 | SFD-Ⅱ |
|  | 膨胀型阻火包 | m³ | 0.4 | 2275 | 910 |  |

|  | 无机膨胀阻火模块 | m³ | 0.4 | 3500 | 1400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防火隔板 | m² | 8 | 300 | 2400 |  |
| 4 | 接地 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直接地极 | 根 | 25 | 722.59 | 18064.75 |  |
|  | 接地铜排 | m | 80 | 79.62 | 6369.6 |  |
| 5 | 分系统调试 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV 母线系统调试 | 段 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 6 | 电气特殊项目调试 |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆交流耐压试验 | 回 | 3 | 50000 | 150000 |  |
| 7 | 整套系统启动调试 |  |  |  |  |  |
|  | 整套系统启动调试 | 项 | 1 | 95000 | 95000 |  |
| 三 | 控制保护设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控（监测）系统设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 计算机监控系统扩容 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | AGC/AVC系统扩容 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  | 光伏监控系统扩容 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |  |
|  | 综合保护柜 | 面 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 微机“五防 ”系统扩容 | 项 | 1 | 1281.65 | 1281.65 |  |
|  | 图像监视及防盗系统扩容 | 项 | 1 | 80000 | 80000 |  |
|  | 微机“五防 ”系统 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
|  | 网络交换机 | 台 | 3 | 800 | 2400 |  |
| 2 | 保护设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 10kv线路保护测控装置 | 套 | 6 | 2500 | 15000 |  |
| 3 | 通信系统 |  |  |  |  |  |
|  | IAD设备 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 4 | 调度自动化设备及电量计量 系统设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | 电量计费 系统扩容 | 项 | 1 | 1281.65 | 1281.65 |  |
| 5 | 光缆及控制电缆敷设 |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | km | 5 | 40969.03 | 204845.15 |  |
|  | 二次等电位连接铜排 | m | 60 | 79.62 | 4777.2 |  |
|  | 超五类4对UTP双绞线 | km | 0.5 | 1800 | 900 |  |
|  | 光缆 | m | 500 | 11.11 | 5555 |  |

|  | 电缆 | m | 200 | 49.1 | 9820 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 路灯 | 项目 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| Ⅱ | 第二部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 发电场工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地平整 | 亩 | 3 | 20000 | 60000 |  |
| 2 | 发电设备基础工程 |  |  |  |  |  |
|  | 高强度预应力管桩 PHC-300- AB-70 | m |  |  |  |  |
| 3 | 汇流及变配电设备基础工程 |  |  |  |  |  |
|  | 高强度预应力管桩 PHC-400- AB-95 | m |  |  |  |  |
|  | 钢材 Q355B/Q235B，热镀锌 防腐 80um | t | 17.5 | 9800 | 171500 |  |
|  | 钢爬梯，热镀锌防腐 80um | t | 4 | 9800 | 39200 |  |
|  | 304不锈钢围栏 高度 1.1m | m | 140 | 180 | 25200 |  |
| 4 | 集电线路工程 |  |  |  |  |  |
|  | 桥架支架，热镀锌防腐 | t | 1.8 | 169.82 | 305.676 |  |
| 5 | 场区围栏工程 |  |  |  |  |  |
|  | 围栏高1.8m，热镀锌围栏 | m | 900 | 450 | 405000 |  |
|  | 场区大门 宽4m，高2.1m | 项 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 二 | 升压变电站工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电装置基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一次/二次预制舱工程 |  |  |  |  |  |
| 预制舱 13m×3.4m 单层结构 |  | 个 | 1 | 144997.56 | 144997.56 |  |
|  | 基础混凝土 C35 | m³ | 70.4 | 810.23 | 57040.192 |  |
|  | 钢筋制作与安装HPB300、 HRB400E | t | 9.152 | 5408.75 | 49500.88 |  |
|  | 预埋铁件 Q235B，热镀锌防 腐 | t | 5.632 | 9800 | 55193.6 |  |
|  | 预制管桩 PHC-300-AB-70 | m | 168 | 215 | 36120 |  |
|  | 沉降观测点埋设 | 项 | 2 | 328.3 | 656.6 |  |
| 2 | 无功补偿系统基础工程 |  |  |  |  |  |
|  | SVG及配套装置预制舱 3.5×2.5m | 个 | 2 | 25000 | 50000 |  |

|  | 土石方开挖 | m3 | 11.2 | 45 | 504 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方回填 | m3 | 3.4 | 50 | 170 |  |
|  | 基础混凝土 C35 | m³ | 25 | 902.36 | 22559 |  |
|  | 钢筋制作与安装 HPB300 、 HRB400E | t | 3.2 | 6408.75 | 20508 |  |
| 预埋铁件 Q235B，热镀锌防腐 |  | t | 2.02 | 9800 | 19796 |  |
|  | 预制管桩 PHC-300-AB-70 | m | 120 | 215 | 25800 |  |
|  | 沉降观测点埋设 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 4 | 电缆沟 600*600 | m | 1000 | 355 | 355000 |  |
| 三 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | 砖混围墙 | m | 300 | 1200 | 360000 |  |
|  | 室外消防设备（灭火器、消 防 砂箱） | 项 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 四 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
|  | 光伏区砂石道路砖渣碎石 | m | 1000 | 500 | 500000 |  |
| 五 | 其他建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 | 项 | 1 | 600000 | 200000 |  |
|  | 安全文明施工费 | 项 | 1 | 550000 | 550000 |  |
|  | 租户损失赔偿 | 项 | 1 | 1500000 | 1400000 |  |
|  | 环境保护费 | 项 | 1 | 150000 | 145000 |  |
|  | 劳动安全费 | 项 | 1 | 200000 | 160000 |  |
|  | 临时设施费 | 项 | 1 | 600000 | 560000 |  |
|  | 施工水源 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 施工通信 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
|  | 合计 | 9268577.603 |  |  |  | 10.25544 |
|  | 建安费单价 | 0.904元/瓦 |  |  |  |  |