## 扬州市上善建设工程有限公司
扬州洁源污水厂材料招标控制价（附件1）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 型钢 | Q235B | kg | 3180 | 13 | 7.34 | 23341.2
2 | 镀锌铁构件 | 镀锌 | kg | 170.72 | 13 | 8.64 | 1475.0208
3 | 焊接式截止阀 | PN64 DN10 304 | 个 | 7 | 13 | 91.5 | 640.5
4 | 手动法兰球阀 | DN25，UPVC | 个 | 18 | 13 | 62.5 | 1125
5 | 手动法兰球阀 | DN50，UPVC | 个 | 54 | 13 | 84.5 | 4563
6 | 止回阀 | DN50，UPVC | 个 | 7 | 13 | 99.5 | 696.5
7 | 手动法兰球阀 | DN65，UPVC | 个 | 14 | 13 | 219.5 | 3073
8 | Y型过滤器 | DN65 PN10 RF，304，50目 | 个 | 3 | 13 | 7081.823 | 21245.469
9 | 手动法兰球阀 | DN80，UPVC | 个 | 21 | 13 | 238 | 4998
10 | 手动法兰球阀 | DN100，UPVC | 个 | 3 | 13 | 260 | 780
11 | 篮式过滤器 | DN100 PN10 RF，304，50目 | 个 | 4 | 13 | 9366.57 | 37466.28
12 | 铁丝加强塑料软管 | 1.0MPa，L=1500mm | 个 | 5 | 13 | 2246.5 | 11232.5
13 | 电动开关阀 | DN100 304 | 个 | 1 | 13 | 16242.733 | 16242.733
14 | 法兰 | DN25，UPVC | 片 | 93 | 13 | 56.5 | 5254.5
15 | 法兰 | DN50，UPVC | 片 | 174 | 13 | 70.5 | 12267
16 | 法兰 | DN65，UPVC | 片 | 40 | 13 | 72.5 | 2900
17 | 法兰 | DN80，UPVC | 片 | 50 | 13 | 79 | 3950
18 | 法兰 | DN100，UPVC | 片 | 8 | 13 | 85 | 680
19 | 管道、管件 | DN50，UPVC | m | 584 | 13 | 33 | 19272
20 | 管道、管件 | DN65，UPVC | m | 94 | 13 | 36 | 3384
21 | 管道、管件 | DN80，UPVC | m | 102 | 13 | 38 | 3876
22 | 管道，管件 | DN100，UPVC | m | 12 | 13 | 40 | 480
23 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 51 | 13 | 27.5 | 1402.5
24 | 调和漆 |  | kg | 45 | 13 | 27.5 | 1237.5
25 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 36.05 | 13 | 13.5 | 486.675
26 | 电线管 | DN25 | m | 36.05 | 13 | 18 | 648.9
27 | 铜芯电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4X2.5 | m | 505 | 13 | 14.5 | 7322.5
28 | 电缆 | ZR-KVVP-2*1.5 | m | 1522.5 | 13 | 7 | 10657.5
29 | 黄绿线 | BVR-6mm2 | m | 101.5 | 13 | 8.5 | 862.75
30 | 控制电缆 | ZR-KVV-10*1.5 | m | 507.5 | 13 | 20 | 10150
31 | 防爆挠性软管（带密封接头） | NGX15*700 | 根 | 20 | 13 | 39.5 | 790
32 | 取源部件 |  | 套 | 7 | 13 | 22 | 154
33 | 仪表接头 |  | 套 | 7 | 13 | 22 | 154
34 | 电缆桥架 | XQJ-C-01A-50*50*2000 | m | 402 | 13 | 81 | 32562
35 | 热浸锌槽式桥架 | XQJ-C-01A-100*100*2000 | m | 201 | 13 | 90 | 18090
37 | 垫片DN80 |  | 片 | 50 | 13 | 10 | 500
38 | 垫片DN65 |  | 片 | 40 | 13 | 6.5 | 260
39 | 垫片DN50 |  | 片 | 164 | 13 | 5.5 | 902
40 | 垫片DN25 |  | 片 | 76 | 13 | 2.7 | 205.2
41 | 紧固件 |  | 套 | 1816 | 13 | 1.8 | 3268.8
42 | 卸药泵 | 磁力泵，流量15m³/hr，扬程15m | 台 | 8 | 13 | 5359.59 | 42876.72
43 | 加药泵 | 隔膜计量泵，流量15m³/hr，扬程15m | 台 | 6 | 13 | 4709.84 | 28259.04
44 | 汤汪厂1期、2期PAC储罐 | 有效容积30m³，HDPE | 台 | 4 | 13 | 81213.1 | 324852.4
45 | 汤汪厂1期、2期碳源储罐 | 有效容积30m³，HDPE | 台 | 3 | 13 | 81213.1 | 243639.3
46 | 汤汪厂3期碳源储罐 | 有效容积20m³，HDPE | 台 | 2 | 13 | 51976.61 | 103953.22
47 | 六圩厂1期PAC储罐 |  | 台 | 1 | 13 | 51976.61 | 51976.61
48 | 六圩厂2期PAC储罐 | 有效容积20m³，HDPE | 台 | 3 | 13 | 51976.61 | 155929.83
49 | 耐震压力表 |  | 台 | 7 | 13 | 492.68 | 3448.76
50 | 超声波液位计 |  | 台 | 16 | 13 | 6334.78 | 101356.48
51 | 电磁流量计 | DN50 304 | 台 | 3 | 13 | 9713.48 | 29140.44
52 | 电磁流量计 | DN80 304 | 台 | 1 | 13 | 13795.04 | 13795.04
53 | 仪表保护箱 | 400*400*300 304不锈钢 | 台 | 2 | 13 | 1689.35 | 3378.7
54 | 压力表接头 | M20*1.5(F)/Ø14 | 台 | 7 | 13 | 14 | 98
55 | 低压配电箱（带PLC及触摸屏） |  | 台 | 3 | 13 | 84462.189 | 253386.567
56 | 操作柱 |  | 台 | 7 | 13 | 705 | 4935
| 合计 | [5 empty] | 1629623.1348